## Лист1
марка | серия | модель | тип | Применение | мощность на нагрев, кВт | Площадь | функционал | источник тепла | Цена $ | фреон | мощность на нагрев, кВт | мощность потребления на нагрев, кВт | COP | мощность на охлаждение, кВт | мощность потребления на охлаждение, кВт | EER | водяной поток - первичн. контур, м3/ч | водяной поток - вторичн. контур, м3/ч | длина, мм | ширина, мм | высота, мма | вес, кг | условия первичного контура
Mammoth | 3в1 | L024WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 7.8 | 50-100м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 6260 | R410A | 7.8 | 2.2286 | 3.5 | 7.57 | 1.6457 | 4.6 | 1.59 | 1.3 | 800 | 500 | 1100 | 160 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J036WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 13.2 | 100-150м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 6911 | R410A | 13.2 | 3.6667 | 3.6 | 12.2 | 2.7111 | 4.5 | 2.58 | 2.1 | 800 | 500 | 1100 | 172 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J052WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 16.9 | 150-200м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 6988 | R410A | 16.9 | 4.6944 | 3.6 | 15.4 | 3.2766 | 4.7 | 3.2 | 2.64 | 800 | 500 | 1100 | 180 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J072WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 19.2 | 150-200м3 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 7493 | R410A | 19.2 | 5.0526 | 3.8 | 18.6 | 3.6471 | 5.1 | 3.84 | 3.19 | 800 | 500 | 1100 | 190 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J086WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 26.8 | 200-250м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 9882 | R410A | 26.8 | 7.4444 | 3.6 | 26.2 | 5.3469 | 4.9 | 5.42 | 4.5 | 800 | 750 | 1250 | 306 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J100WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 31.5 | 250-300м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 10466 | R410A | 31.5 | 9 | 3.5 | 30 | 6.5217 | 4.6 | 6.27 | 5.15 | 800 | 750 | 1250 | 321 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J120WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 38.4 | 300-400м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 11901 | R410A | 38.4 | 10.6667 | 3.6 | 36.5 | 7.3 | 5 | 7.52 | 6.26 | 800 | 750 | 1250 | 333 | низкотемпературные условия
Mammoth | 3в1 | J142WLE | вода-вода | для дома, коттеджа | 48.3 | 400-500м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 14953 | R410A | 48.3 | 13.8 | 3.5 | 47.5 | 9.8958 | 4.8 | 9.84 | 8.15 | 800 | 750 | 1250 | 366 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | L024WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 7.8 | 50-100м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 3780 | R410A | 7.8 | 2.2286 | 3.5 | 7.57 | 1.6457 | 4.6 | 1.59 | 1.3 | 800 | 500 | 1100 | 160 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J036WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 13.2 | 100-150м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 4270 | R410A | 13.2 | 3.6667 | 3.6 | 12.2 | 2.7111 | 4.5 | 2.58 | 2.1 | 800 | 500 | 1100 | 172 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J052WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 16.9 | 150-200м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 4560 | R410A | 16.9 | 4.6944 | 3.6 | 15.4 | 3.2766 | 4.7 | 3.2 | 2.64 | 800 | 500 | 1100 | 180 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J072WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 19.2 | 150-200м3 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 4850 | R410А | 19.2 | 5.0526 | 3.8 | 18.6 | 3.6471 | 5.1 | 3.84 | 3.19 | 800 | 500 | 1100 | 190 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J086WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 26.8 | 200-250м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 7750 | R410А | 26.8 | 7.4444 | 3.6 | 26.2 | 5.3469 | 4.9 | 5.42 | 4.5 | 800 | 750 | 1250 | 306 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J100WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 31.5 | 250-300м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 7850 | R410А | 31.5 | 9 | 3.5 | 30 | 6.5217 | 4.6 | 6.27 | 5.15 | 800 | 750 | 1250 | 321 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J120WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 38.4 | 300-400м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 7990 | R410А | 38.4 | 10.6667 | 3.6 | 36.5 | 7.3 | 5 | 7.52 | 6.26 | 800 | 750 | 1250 | 333 | низкотемпературные условия
Mammoth | 2в1 | J142WLES | вода-вода | для дома, коттеджа | 48.3 | 400-500м2 | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, окртытые воды | 10400 | R410А | 48.3 | 13.8 | 3.5 | 47.5 | 9.8958 | 4.8 | 9.84 | 8.15 | 800 | 750 | 1250 | 366 | низкотемпературные условия
Mammoth | Module | MWH 020 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 65 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 16085 | R410А | 65 | 19.3 |  | 66 | 13.5 |  | 11.9 | 14.5 | 1850 | 1053 | 1444 | 660 | низкотемпературные условия
Mammoth | Module | MWH 030 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 97 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 22265 | R410А | 97 | 28.8 |  | 99 | 20.3 |  | 17.8 | 21.7 | 1850 | 1053 | 1444 | 840 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0060 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 226 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 42597 | HFC-134a | 226 | 52 |  | 209 | 39 |  | 36 | 43 | 2620 | 1104 | 1624 | 2016 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0080 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 310 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 56761 | HFC-134a | 310 | 71 |  | 287 | 53 |  | 49 | 59 | 2620 | 1104 | 1714 | 2340 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0100 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 379 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 67693 | HFC-134a | 379 | 86 |  | 350 | 64 |  | 60 | 72 | 2649 | 1129 | 1783 | 2723 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0120 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 453 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 75247 | HFC-134a | 453 | 104 |  | 418 | 77 |  | 72 | 86 | 2649 | 1221 | 1836 | 3123 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0140 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 514 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 78542 | HFC-134a | 514 | 117 |  | 477 | 87 |  | 82 | 98 | 2649 | 1221 | 1836 | 3158 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0160 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 600 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 89789 | HFC-134a | 600 | 127 |  | 567 | 95 |  | 97 | 115 | 2939 | 1277 | 1891 | 3754 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0180 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 672 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 98035 | HFC-134a | 672 | 143 |  | 636 | 107 |  | 109 | 128 | 2939 | 1277 | 1891 | 3786 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0220 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 842 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 119816 | HFC-134a | 842 | 179 |  | 798 | 135 |  | 137 | 161 | 2964 | 1314 | 2058 | 4588 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0270 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 977 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 147032 | HFC-134a | 977 | 208 |  | 923 | 155 |  | 159 | 186 | 2964 | 1314 | 2058 | 4704 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0300 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1142 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 163378 | HFC-134a | 1142 | 244 |  | 1077 | 182 |  | 185 | 218 | 2998 | 1536 | 2240 | 5367 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0350 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1343 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 190594 | HFC-134a | 1343 | 282 |  | 1276 | 211 |  | 219 | 257 | 2998 | 1536 | 2240 | 5886 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0200 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 778 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 108926 | HFC-134a | 778 | 166 |  | 733 | 125 |  | 126 | 148 | 4363 | 1414 | 1969 | 5964 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0240 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 933 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 130707 | HFC-134a | 933 | 200 |  | 880 | 150 |  | 151 | 178 | 4363 | 1414 | 2026 | 7246 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0280 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1028 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 152467 | HFC-134a | 1028 | 218 |  | 972 | 164 |  | 167 | 196 | 4363 | 1414 | 2026 | 7354 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0320 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1187 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 168981 | HFC-134a | 1187 | 253 |  | 1120 | 190 |  | 192 | 226 | 4364 | 1614 | 2070 | 8362 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0360 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1372 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 194287 | HFC-134a | 1372 | 288 |  | 1301 | 216 |  | 223 | 262 | 4364 | 1614 | 2070 | 8518 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0400 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1547 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 207906 | HFC-134a | 1547 | 323 |  | 1471 | 243 |  | 253 | 296 | 5117 | 1763 | 2296 | 9796 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0450 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1716 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 233883 | HFC-134a | 1716 | 356 |  | 1633 | 269 |  | 280 | 329 | 5117 | 1763 | 2296 | 11583 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0500 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1859 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 255748 | HFC-134a | 1859 | 382 |  | 1776 | 293 |  | 305 | 358 | 5117 | 1763 | 2296 | 11830 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0550 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 1963 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 272262 | HFC-134a | 1963 | 4003 |  | 1875 | 307 |  | 322 | 377 | 5180 | 1992 | 2571 | 13190 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0600 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 2174 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 321742 | HFC-134a | 2174 | 443 |  | 2080 | 343 |  | 357 | 419 | 5180 | 1992 | 2571 | 13981 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0650 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 2454 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 348559 | HFC-134a | 2454 | 504 |  | 2342 | 389 |  | 402 | 472 | 5180 | 1992 | 2571 | 14745 | низкотемпературные условия
Mammoth | Hero | MCRH 0700 | вода-вода | Коммерческое, промышленное | 2632 |  | Отопление, охлаждение, ГВС | Грунтовый теплообменник, водяные скважины, открытые воды, сточные воды, остаточное тепло | 375335 | HFC-134a | 2632 | 538 |  | 2516 | 417 |  | 432 | 507 | 5180 | 1992 | 2571 | 15517 | низкотемпературные условия